潜山市立医院血液透析室纯水系统管道升级改造安装项目技术规格及要求

- 计划施工: 根据院方对科室房间改造施工进度及科室对病员的安排施工。

- 项目验收：一次性通过医院设备科验收。

- 付款方式：验收通过后7个工作日内支付合同全部货款。

- 安装保修： 保修期限：本项目保修期为一年，产品提供终身维修服务。（管路及其安装部分）。

- 潜山市立医院血液透析室纯水系统管道改造安装项目清单 （具体工作量以现场勘查为准）

| 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PEX纯水管 | DN20 | 米 | 220 |  |  |  |
| PEX管T型接头 |  | 套 | 32 |  |  | 符合血透机进水管连接 |
| 保温棉 | DN20 | 米 | 220 |  |  |  |
| 管卡 | 25 | 个 | 若干 |  |  |  |
| 不锈钢托管 | 20 | 根 | 30 |  |  |  |