不锈钢货架、推车报价单

| 规 格 | 数量单位 | 单价（元） | 技术参数 不锈钢方管 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1117*600*1550 | 1台 |  | 不锈钢方管及调节脚：38*38*1.2 调节脚及主体 38*25+不锈钢板 |
| 2000*600*1550 | 3台 |  | 不锈钢方管及调节脚：38*38*1.2 38*25*1.2格栅，加装不锈钢钢板 |
| 1800*600*150 | 4台 |  | 不锈钢方管及调节脚：38*38*1.2 50*25*1.2格栅，间距10CM |
| 1200*450*2770 | 1台 |  | 不锈钢方管及调节脚：38*38*1.2 38*25*.12边框 50*25*1.2格栅间距5cm |
| 1400*450*2770 | 3台 |  | 不锈钢方管及调节脚：38*38*1.2 38*25*.12边框 50*25*1.2格栅间距5cm |
| 1500*450*2700 | 1台 |  | 不锈钢方管及调节脚：38*38*1.2 38*25*.12边框 50*25*1.2格栅间距5cm |
| 1600*450*2700 | 1台 |  | 不锈钢方管及调节脚：38*38*1.2 38*25*.12边框 50*25*1.2格栅间距5cm |
| 140*500*1700 | 1台 |  | 不锈钢方管及调节脚：38*38*1.2 50*25*1.2格栅间距5cm |
| 不锈钢推车 800*525*800 | 1辆 |  | 不锈钢方管及不锈钢钢板：38*38*1.2 橡胶带刹车轮子 |

报价单位（盖章）：

电   话：