附件1：眼科手术器械（预算8 万元）

| 序号 | 器械名称 | 采购数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢丝开睑器器 | 10 | 封口式 |
| 2 | 螺旋开睑器器 | 4 | 封口式 |
| 3 | 直行平台无齿镊 | 5 | 系线镊／显微镊 |
| 4 | 弯形平台无齿镊 | 7 | 系线镊／显微镊 |
| 5 | 显微无齿脂肪镊 | 10 |  |
| 6 | 直行平台有齿镊 | 5 | 0.1mm， 1*2“V”型平齿／显微镊 |
| 7 | 直行平台有齿镊 | 10 | 0.12mm，1*2“V”型平齿／显微镊 |
| 8 | 直行平台有齿镊 | 2 | 0.3mm， 1*2“V”型平齿／显微镊 |
| 9 | 眼科镊 | 5 | 直行，无齿 |
| 10 | 眼科镊 | 5 | 弯形，无齿 |
| 11 | 眼科镊 | 5 | 直行，有齿 |
| 12 | 眼科镊 | 5 | 弯形，有齿 |
| 13 | 斜视镊 | 2 | 0.3mm，1*2 “V”型犬齿，带锁扣 |
| 14 | 眼科显微持针钳 | 6 |  |
| 15 | 眼科持针钳 | 2 |  |
| 16 | 角膜剪 | 2 | 弯钝头 |
| 17 | 结膜剪 | 10 | 弯钝头 |
| 18 | 囊膜剪 | 5 | 弯尖头 |
| 19 | 囊膜剪 | 3 | 直尖头 |
| 20 | 眼科剪 | 10 | 弯形／组织剪 |
| 21 | 撕囊镊 | 6 | 直形折弯 |
| 22 | 撕囊镊 | 2 | 弧形折弯 |
| 23 | 晶体植入镊 | 2 | 圆片夹头 |
| 24 | 囊膜抛光器 | 1 | 环形 |
| 25 | 囊膜抛光器 | 1 | 圆柱形 |
| 26 | 囊膜抛光器 | 1 | 指环形 |

| 序号 | 器械名称 | 采购数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 | I/A 注吸器器 | 3 | 6 号 |
| 28 | I/A 注吸器器 | 2 | 8 号 |
| 29 | 消毒盒 | 5 | 小号 |
| 30 | 消毒盒 | 5 | 中号 |
| 31 | 消毒盒 | 2 | 大号 |
| 32 | 烧灼器器 | 5 |  |
| 33 | 巩膜咬切器器 | 1 |  |
| 34 | 睑板夹 | 2 |  |
| 35 | 直接检眼镜 | 2 |  |
| 36 | 检影镜 | 1 |  |
| 37 | 视神经剪 | 1 |  |
| 38 | 角膜刻度环 | 1 |  |

备注：1、本项目不分项成交，要求为同一品牌

2、推荐品牌：北京爱博诺德、苏州明仁、泗洪爱尔