附件3：ATP荧光检测仪（预算1万元）

（一）可用于医疗系统物体表面及操作人员手等表面洁净度快速测定的专用设备。也可用于表面洁净度测定及微生物生长控制。

（二）主要指标：

1、大屏幕清晰液晶显示器

2、检测精度：5×10-18mol

3、大肠菌群：1-106cfu

4、检测范围：0 to 9999 RLUs

5、检测时间：15秒

6、检测干扰：±5﹪或±5 RLUs

6、操作温度范围：5℃到40℃

7、操作湿度范围：20—85﹪

8、ATP回收率：90-110%

9、检出模式：RLU、大肠菌群筛查

10、50个用户ID 设定

11、可设定的结果限值个数：251个

12、2000个记忆储存

13、自动判断合格

14、自动统计合格率

15、内置自校光源

16、开机30秒自检

17、配有USB接口，可将结果上传至PC

18、使用两节标准5号电池或可充电锂电池

20、备用状态（20℃）：6个月

21、稳定的液体荧光素酶

22、润湿的一体化采集拭子

23、随机配置中文操作手册，并赠送不少于20个采集拭子，并对其单项报价。