潜山市立医院净化手术室初、中、高过滤器询价表

| 序 号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板式过滤器、G3、AL框、PL角 | 285*590*96 | 片 | 1 |  |  |
| 2 |  | 306*630*96 | 片 | 6 |  |  |
| 3 |  | 595*595*96 | 片 | 2 |  |  |
| 4 | 带式过滤器P8、G1框 | 592*592*470*6P*F8 | 片 | 1 |  |  |
| 5 |  | 592*287*470*6P*F8 | 片 | 2 |  |  |
| 6 |  | 592*287*300*6P*F8 | 片 | 6 |  |  |
| 7 | 高 效 过滤器 | 1100*500*75无隔板 | 个 | 8 |  |  |
| 8 | 高 效 过滤器 | 1050*500*75无隔板 | 个 | 8 |  |  |
| 9 | 高 效 过滤器 | 700*500*75无隔板 | 个 | 16 |  |  |
| 10 | 高 效 过滤器 | IC-05(630*630*220) 有隔板 | 个 | 6 |  |  |
| 11 | 高 效 过滤器 | IC-10(484*484*220) 有隔板 | 个 | 11 |  |  |

备注：表中规格尺寸不完全精准、需报价单位进行现场测量为准，如不进行测量造成无法安装报废我院概不负责。

投标单位：（签字盖章）

联系方式：