改造工程主要项目清单

| `序 号 | 项目名称 | 参数尺寸 | 报 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 更衣室隔墙 | 4*2.6m |  | 12沙砌墙 |
| 2 | 牙片室隔墙 | 1.6*2.6m |  | 24沙砌墙 |
| 3 | 泵房隔墙 | 3*2.6m |  | 隔断集成墙板 |
| 4 | 病人过道隔墙 | 3*2.6m |  | 隔断集成墙板 |
| 5 | 原砖墙打门洞 |  |  | 3个 |
| 6 | 封 门 |  |  | 1个 |
| 7 | 空调排水安装 |  |  |  |
| 8 | 洗手池给排水安装 |  |  | 洗手池归院方 |
| 9 | 种植室洗手池改平台 |  |  |  |
| 10 | 电路改装 |  |  | 含材料 |
| 11 | 种植室集成墙板 | 50m2 |  | 竹木纤维墙面、集成墙板 |
| 12 | 更衣室集成墙板 | 18 m2 |  | 竹木纤维墙面、集成墙板 |
| 13 | 平移感应门 | 1000*2100 |  | 不锈钢带观察口1个 |
| 14 | 普通移门 | 90*2100 |  | 1个 |
| 15 | 套装门 | 90*2100 |  | 1个 |
| 16 | 更衣室天花 |  |  |  |
| 17 | 改 门 |  |  |  |
| 18 | 垃圾清运 |  |  |  |
| 19 | 税 金 |  |  |  |
| 20 | 其 他 |  |  |  |
| 21 | 合 计 |  |  |  |

报价单位：

联系电话：