附件5：多功能电刀 二台（限价9.2万元）

1.CPU单片机及CPLD高速可编程门陈列芯片协同工作，全数字控制方式，功率输出自动补偿。

★2.功能齐全，单双极俱备，无论是肌肉亦或肠系膜组织还是脂肪组织，均能保持切割顺畅、利索，不必在手术过程中进行频繁的功率设定调整。

★3.单极、双极模式自动转换。对一台手术中同时会用到单极切、凝和双极切凝功能的骨科、脑外科、妇科手术来说，提供了便捷的功能

4.电凝：固定的窄工作脉冲，凝血迅速有效。面凝功能，可配合氩气进行面凝手术。

5.操作方式：单极既可手控也可脚控。输出端口采用机械封锁装置，手控刀也可脚控输出。双极具备低电压输出特性和自动输出功能。

★6.安全装置：

6.1.具备计算机自检功能，故障代码显示备检。

6.2.除配备单片极板监控系统外，还配有敷机板回路电极接触面积实时监控系统（双片电极），防止极板烫伤。

电源适应性：采用宽电压输入的开关电源模式。