附件4：关节持续被动活动仪1台（限价1.8万元）

1、微特电机驱动，机械结构设计、选材合理，精度高，运行平稳，噪音低，寿命长久。
★2.微特电脑数码控制设计，并采用进口集成元器件，内设大容量进口CPU中央处理器,智能化软件编程，并具有超力矩过载保护等功能。
★3.大屏幕液晶背光显示，所有参数一览无遗，方便了医疗临床研究。

★4.大范围关节活动度，活动范围适应性增大，充分考虑了医疗治疗需要。
★5.采用最优化结构设计，关节角度速度变化分布合理。
★6.运动方式可在水平、垂直面方向转换，长度调节方式灵活，产品适用面广泛，可用于患者的左、右肩关节的前曲、后伸、上举位、外展、内收等各种活动方式。较好地实现了肩关节的被动康复运动。
7.关节角度活动范围：0°—150°；
8.关节角度变化速度范围：0.5°—3°/s；
9.电源：220Vac±10%，50±1Hz；
10.功耗：≤60W。