附件1：进口输尿管肾镜(限价6.8万元)

1、纤维输尿管肾镜，5万像素，图像无扭曲，平面图像，超广角；

2、度超广角，镜鞘镜体为一体式设计，工作通道4Fr，工作长度430mm，直径6/7.5Fr.

3、镜内是光学纤维，允许镜微曲；可气熏、高温高压消毒；

4、目镜符合ISO标准；