附件三：口腔科牙片室防护工程（预算4.5万元）

一、项目名称：口腔科牙片室辐射防护工程

二、项目概况：

1、建设地点：潜山市立医院口腔科（门诊楼2楼）。

2、建设规模：牙片室约3平方米。

3、资金来源：单位自筹。

4、计划开工日期：2020年3月16日；计划竣工日期：2020年3月18日，要求工期：3天。

5、牙片室四面墙体采用防辐射专用板材施工，顶面防辐射采用钢骨架吊顶铺设和防辐射专用板材施工。

6、防辐射不锈钢饰面平开门(门洞2010mm*820mm)一樘，防辐射观察铅玻璃窗(360mm*410)一套。

7、门灯联动装置、警示标语等。

三、项目要求：投标人需具备相关资质，符合行业规定，同时需要提供详细的辐射防护方案，工程涉及的分项报价及总报价单。

四、项目验收：需达到国家规定检测标准，通过放射控制评价验收。