潜山市立医院CT室、消毒供应中心电缆及配电箱报价表

| 序号 | 设备名称 | 设备规格 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆 | YJ22 3*50+2*25 | 米 | 90 |  |  |  |
| 2 | 室内配电箱含计量 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 低压电缆终端 |  | 付 | 2 |  |  |  |
| 4 | 铜接线端子 | DT—50² | 只 | 10 |  |  |  |
| 5 | 辅材 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 6 | 安装工工资 |  | 个 |  |  |  |  |
| 7 | 小工 |  | 个 |  |  |  |  |
| 合计 | 大写 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 报价说明 | 1、本次报价含税 |  |  |  |  |  |

潜山市立医院CT室、消毒供应中心电缆及配电箱报价表

| 序号 | 设备名称 | 设备规格 | 单位 | 数 量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆 | YJV22 3*50+2*25 | 米 | 42 |  |  |  |
| 2 | 电缆 | YJV22 3*25+1*16 | 米 | 42 |  |  |  |
| 3 | 配电柜 | 详见配电柜配电图 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 低压计量装置 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 照明配电含计量 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | PE管 | 110 ² | 米 | 40 |  |  |  |
| 7 | PE管 | 75 ² | 米 | 40 |  |  |  |
| 8 | 电缆管支架 |  | 套 | 20 |  |  |  |
| 9 | 低压电缆终端 |  | 付 | 4 |  |  |  |
| 10 | 铜接线端子 | DT-50 ² | 只 | 10 |  |  |  |
| 11 | 铜接线端子 | DT-25 ² | 只 | 8 |  |  |  |
| 12 | 辅材 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 13 | 插座 |  | 只 | 25 |  |  |  |
| 14 | 安装工资 |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 15 | 小工 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 合计 | 大写 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 报价说明 | 1、本次报价含税 |  |  |  |  |  |