附件2：裂隙灯显微镜技术参数 1台 （预算6万元/台）

- 1、要求：原装进口

- 2、显微镜类型：立体视汇聚双目镜   下光源设计

3、目镜： 12.5x

4、放大率选择：	 10x,16x,25x

5、放大率（视野）：22.5mm(10x),14.1mm(15.98x),8.8mm(25.53x)

6、屈光度调节：	 -5D-- +3D

7、裂隙宽度：	在0mm~14mm之间连续调节

8、裂隙长度：   在1mm~14mm之间连续变化，孔设定直径分别为14，10，5，1，0.3mm

9、裂隙角度：	 0°~180°

10、滤光片：	 蓝色，无赤光

11、照明灯：	 LED灯，免维护终身使用，亮度可调，光源寿命保证≥10000小时

12、标配三种镜头，具体要求如下：

（1）激光三面镜

① 品牌：原装进口

② 放大倍率：1.06X；

③ 激光点：0.94X；

④ 接触面直径：15mm；

⑤ 镜片材质：玻璃

（2）房角镜

① 品牌：原装进口

② 放大倍率：1.06X

③ 激光点：0.94X

④ 接触面直径：15mm

⑤ 镜片材质：玻璃

（3）裂隙灯前置镜

① 品牌：原装进口

② 放大倍率：0.72X

③ 激光点：1.39X

④ 视野范围：103°/124°

⑤ 工作距离  4-5mm

⑥ 镜片材质：玻璃