附件3：外科医学影像工作站（预算4.6万元/套）

| 序 号 | 配置 | 产品要求 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医学影像 工作站软件 | （1）用户登陆管理模块 |  | （8）IE备份浏览备份模块 | 提供软件模块截图 |
|  |  | （2）病人登记模块 |  | （9）视频录像、播放模块 |  |
|  |  | （3）图像采集、处理模块 |  | （10）定制病例模块 |  |
|  |  | （4）图文报告、输出模块 |  | （11）设计报表模块 |  |
|  |  | （5）数据库管理模块 |  | （12）自定义工具栏模块 |  |
|  |  | （6）诊断模板操作模块 |  | （13）自动登陆模块 |  |
|  |  | （7）检索、统计模块 |  | （14）自定义内容模块 |  |
| 2 | 计 算 机 | CPU | G5400或其他不低于该性能的 |  |  |
|  |  | 内存 | ≥4G |  |  |
|  |  | 硬盘 | ≥1T |  |  |
|  |  | 网卡 | 集成1000以太网卡 |  |  |
|  |  | 光驱 | DVD刻录光驱 |  |  |
|  |  | 显示器 | ≥21英寸液晶 |  |  |
| 3 | 打 印 机 | 彩色激光打印机 |  |  | 知名品牌 |
| 4 | 视频采集 终端 | （1）功能：具有动态/静态影像采集 （2）支持YUV 4:2:2, YUV 4:1:1 , RGB 32, 24, 15 （3）输入讯号：支持DVI、HDMI （4）分辨率支持：800*600、1280*1024、最高 可达1920*1080 |  |  |  |
| 5 | 相关配件 | 采集开关 | 脚踏采集开关 |  |  |
|  |  | 视频数据线 | 高品质视频输入线 |  |  |
|  |  | 软件光盘 | 工作站医疗专用台车 |  |  |
|  |  | 医学影像工作站 | 其他配件 |  |  |
| 6 | 售后服务 | 提供免费软件升级、维护售后服务承诺 |  |  |  |