潜山市立医院消防保温管报价清单

| 货品名称 | 周长 | 数量（米） | 铝箔保温材料内径 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN100 | 34 | 65 | 120 |  |  |  |
| DN50 | 20 | 43 | 60 |  |  |  |
| DN65 | 25 | 43 | 76 |  |  |  |
| DN150 | 46 | 43 | 150 |  |  |  |
| 75PPL | 25 | 37 | 76 |  |  |  |
| 90PPL | 30 | 26 | 9 |  |  |  |
| 50PPL | 17 | 17 | 60 |  |  |  |
| 9号扎丝 |  |  |  |  |  |  |
| 阀门 |  | 5个 |  |  |  |  |
|  |  | 274米 |  |  |  |  |
| 拆去包装材料 | 人工工资 |  |  |  |  |  |
| 安装保温材料 | 人工工资 |  |  |  |  |  |
| 总价（含税） |  |  |  |  |  |  |

- 报价人：

- 联系方式：