附件5

工程量清单及控制价

单位工程最高投标限价汇总表

| 工程名称：潜山市立医院老院区彩钢瓦围挡、方舱基础及电缆铺设工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：材料、设备暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程费 | 128463.12 |  |
| 2 | 措施项目费 | 331.34 |  |
| 2.1 | 夜间施工增加费 | 46.02 |  |
| 2.2 | 二次搬运费 | 92.04 |  |
| 2.3 | 冬雨季施工增加费 | 73.63 |  |
| 2.4 | 已完工程及设备保护费 | 9.20 |  |
| 2.5 | 工程定位复测费 | 92.04 |  |
| 2.6 | 非夜间施工照明费 |  |  |
| 2.7 | 临时保护设施费 | 18.41 |  |
| 2.8 | 赶工措施费 |  |  |
| 3 | 不可竞争费 | 1325.32 |  |
| 3.1 | 安全文明施工费 | 1325.32 |  |
| 3.2 | 工程排污费 |  |  |
| 4 | 其他项目 | 6500.00 |  |
| 4.1 | 暂列金额 | 6500.00 |  |
| 4.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 4.3 | 计日工 |  |  |
| 4.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 5 | 税金 | 12295.78 |  |
| 工程造价=1+2+3+4+5 |  | 148915.56 |  |

分部分项工程量清单计价表

工程名称：潜山市立医院老院区彩钢瓦围挡、方舱基础及电缆铺设工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2m内 | m3 | 3.630 | 77.97 | 283.03 |
| 2 | 010501003001 | 独立基础 | 1、混凝土种类：现场搅拌混凝土 2、混凝土强度等级：C25现场搅拌混凝土 3、按0.5*0.5*0.5每个计算 | m3 | 3.630 | 543.14 | 1971.60 |
| 3 | ZB010101001001 | 围挡 | 1、彩钢瓦围挡，钢管支撑 2、尺寸及规格同旁边已建围墙 | m2 | 212.500 | 80.00 | 17000.00 |
| 4 | ZB010101001002 | 文化喷绘 | 1、文化喷绘 | m2 | 212.500 | 30.00 | 6375.00 |
| 5 | 010101001002 | 平整场地 | 1、进场道路整平、碾压 | m2 | 250.000 | 1.54 | 385.00 |
| 6 | 010103001002 | 借土回填 | 1、方舱四周借土回填，整平 2、按实结算 | m3 | 65.000 | 36.79 | 2391.35 |
| 7 | 010102001001 | 挖一般石方 | 1、挖掘机挖渣 装车 2、自卸汽车运渣 运距 5km以内 | m3 | 28.800 | 25.88 | 745.34 |
| 8 | 010101001001 | 平整场地 | 1、平整场地 | m2 | 72.000 | 0.77 | 55.44 |
| 9 | 010501001001 | 垫层 | 1、10cm碎石垫层 | m3 | 7.200 | 321.50 | 2314.80 |
| 10 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、带肋钢筋HRB400 φ12 | t | 0.355 | 4927.22 | 1749.16 |
| 11 | 010501006001 | 设备基础 | 1、混凝土种类：现场搅拌混凝土 2、混凝土强度等级：C25现场搅拌混凝土 | m3 | 15.850 | 540.83 | 8572.16 |
| 12 | 011702001001 | 基础 | 1、设备基础 复合木模板 | m2 | 9.360 | 43.85 | 410.44 |
| 13 | ZB010101001003 | 围墙开门洞 | 1、围墙开门洞及砂浆修补 | 项 | 1.000 | 500.00 | 500.00 |
| 14 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、人工挖沟槽 挖土深度 2m以内 | m3 | 36.000 | 67.03 | 2413.08 |
| 15 | 010103001001 | 回填方 | 1、填土夯实 槽、坑 | m3 | 36.000 | 14.29 | 514.44 |
| 16 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1、名称：电缆保护管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：RC150 | m | 60.000 | 107.33 | 6439.80 |
| 17 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯交联聚氯乙稀钢带铠装绝缘电力电缆 2、规格：YJV22-4*120+1*70mm2 | m | 150.000 | 422.46 | 63369.00 |
| 18 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆终端头制作与安装 2、规格：1kV室内热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤120 | 个 | 2.000 | 651.91 | 1303.82 |
| 19 | ZB010101001006 | 砖砌电缆井 | 1、砖砌电缆井 | 座 | 2.000 | 1200.00 | 2400.00 |
| 20 | ZB010101001004 | 已有电缆沟盖板拆除安装 | 1、已有电缆沟盖板拆除安装及清理 | 项 | 1.000 | 800.00 | 800.00 |
| 21 | 010101002001 | 土路坡度修整 | 1、土路坡度修整 | 项 | 1.000 | 500.00 | 500.00 |
| 22 | ZB010101001005 | 其他零星部分 | 1、其他零星部分 | 项 | 1.000 | 3000.00 | 3000.00 |
| 23 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、挖掘机、压路机进退场费用 | 台次 | 1.000 | 4969.66 | 4969.66 |

措施项目清单计价表

工程名称：潜山市立医院老院区彩钢瓦围挡、方舱基础及电缆铺设工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JC-01 | 夜间施工增加费 | 9203.55 | 0.500 | 46.02 |
| 2 | JC-02 | 二次搬运费 | 9203.55 | 1.000 | 92.04 |
| 3 | JC-03 | 冬雨季施工增加费 | 9203.55 | 0.800 | 73.63 |
| 4 | JC-04 | 已完工程及设备保护费 | 9203.55 | 0.100 | 9.20 |
| 5 | JC-05 | 工程定位复测费 | 9203.55 | 1.000 | 92.04 |
| 6 | JC-06 | 非夜间施工照明费 | 9203.55 |  |  |
| 7 | JC-07 | 临时保护设施费 | 9203.55 | 0.200 | 18.41 |
| 8 | JC-08 | 赶工措施费 | 9203.55 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 331.34 |

不可竞争项目清单与计价表

工程名称：潜山市立医院老院区彩钢瓦围挡、方舱基础及电缆铺设工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基数 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JF-01 | 环境保护费 | 9203.55 | 1.000 | 92.04 |
| 2 | JF-02 | 文明施工费 | 9203.55 | 4.000 | 368.14 |
| 3 | JF-03 | 安全施工费 | 9203.55 | 3.300 | 303.72 |
| 4 | JF-04 | 临时设施费 | 9203.55 | 6.100 | 561.42 |
| 5 | JF-05 | 工程排污费 | 0 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 1325.32 |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：潜山市立医院老院区彩钢瓦围挡、方舱基础及电缆铺设工程

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 6500.00 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |
| 3 | 计日工 |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |
| 合 计 |  | 6500 |

税金计价表

工程名称：潜山市立医院老院区彩钢瓦围挡、方舱基础及电缆铺设工程

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(％) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 | 136619.78 | 9.000 | 12295.78 |
| 合 计 |  |  |  |  | 12295.78 |