- 潜山市立医院新区检验中心建设项目深化设计与装饰装修相关要求

- 检验中心场地现状概况：潜山市立医院新区中心实验室位于门诊医技楼二层，建筑面积约1500㎡，急诊、感染、体检、儿科实验室，土建墙体已砌筑完成。（后附平面图，具体以现场为准）。

- 深化设计基本要求：

- （1）中心实验室

- ①深化设计理念超前，至少需要满足未来五年检验科发展要求；

- ②满足临床基本规范流程、院感及消防规范要求，通过医院检验科初审及安徽省临检中心审查、生物安全审查、三级甲等综合医院验收检查；装饰装修等施工图通过建筑第三方图审审查合格。

- ③本项目深化设计重要提示：在现有平面布局基础上，结合相关设备添置需要，重点对PCR室、生化免疫室、微生物室、临床体液室等功能区平面进行优化调整，合理分区。墙、顶、地装饰装修用材根据功能区不同，予以细化明确。试验室区域需要根据场所性质另行配置净化正负压空调。另外需要设计医用纯水系统；需要规划设计集中UPS 用房及附属用房。

- ④装饰装修预算明细编制：包括但不限于前期已施工土建墙体拆改、下凹区回填等费用；装饰装修费用、水电安装费用、净化空调费用、UPS 设备费用、冷藏库设备费用、试验台费用、医用纯水系统费用、与其他施工单位配合费用等。预算明细编制工程子目、工程量、技术要求、综合单价、合计总价要具体。各类设备、材料推荐品牌要明确。

- ⑤提供资料至少包括：优化设计建筑平面图（包含设备及操作台布置图）、水电、暖通布置图、预算明细表、主要设备材料推荐表；建议提供装饰效果图。

- 其他实验室

- 负责深化设计及后期改造，实验室操作台和检验设备及配套设施。