| 品种 (名称) | 标准规格 | 具体要求 | 报价（单价） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 剖腹单 | 330cm×210cm | - 在距上端150cm处开出长30cm,宽10cm的孔(开孔处用双层,双层布面积90cm×70cm),孔口上端作标记(红色三角) |  | 备注: 1、要求每个布单上均注明”潜山市立医院手术室”字样,要求颜色鲜艳易辨认,字体大小合适,字体位置合适,耐高温高压耐腐蚀.(如有疑问,及时与手术室相关负责人联系).布类原料技术参数由中标方提供,潜山市立医院相关部门责任人审核后共同确认。 2、中标后与后勤保障科及手术确认最终规格。 |
| 剖胸单 | 330cm×210cm | - 在距上端120cm处开出长30cm,宽10cm的孔(开孔处用双层,双层布面积90cm×70cm),孔口上端作标记(红色三角) |  |  |
| 台布 | 200cm×150cm | 双层薄款 |  |  |
| 中单 | 200cm×150cm | 单层 |  |  |
| 治疗巾 | 80cm×70cm | 双层薄款 |  |  |
| 小洞巾 | 80cm×50cm | 正中开直径为10cm的圆孔,距周边30cm处为单层,其余为双层 |  |  |
| 眼科洞巾 | 80cm×50cm | C20*20,60*60 |  |  |
| 结扎洞巾 | 160cm×80cm | C20*20,60*60 |  |  |
| 大包布 | 130cm×130cm | 双层薄款 |  |  |
| 中包布 | 110cm×110cm | 双层薄款 |  |  |
| 小包布 | 90cm×90cm | 双层薄款 |  |  |
| 全包围手术衣 | 手术室提供样品 |  |  |  |
| 洗手衣(短袖)+洗手裤套装 | XXL |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |

潜山市立医院手术室所需布类物品采购询价函

投标人签字盖章：

联系方式：

年     月     日